Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

DRAFT

Nr.  din 20.02.2020

Titularul activități HARFOREST S.R.L.

Adresa: Municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu, nr.68, județul Harghita

Punct de lucru:HARFOREST S.R.L.

Locația activității: comuna Voșlăbeni, nr.304/A, județul Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1610 | Tăierea și rîndeluirea lemnului | 89 | 2010 | Tăierea și rîndeluirea lemnului |  |  |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții | 93 | 2030 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții |  |  |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: 20.02.2020

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarului acestuia obține viza anuală.

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de HARFOREST SRL cu punctul de lucru din comuna Voșlăbeni, nr.304/A, județul Harghita, înregistrată la A.P.M. Harghita cu nr.9246/14.10.2019, completată ulterior cu nr.9323/16.10.2019 conform deciziei luate cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică din data de 26.11.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, H.G. nr. 43/2020 din 16 01.2020

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru HARFOREST SRL, cu punctul de lucru din comuna Voșlăbeni, nr.304/A, județul Harghita,

Documentaţia conţine:

- Cerere, formulată de administrator Székely Ferencz;

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de S.C.HARFOREST S.R.L.

- Bilanţ de mediu nivel 0, elaborat de S.C.ZML&ALL Consulting SRL;

- Anunţ public apărut în ziarul Szekelyhon din data de 15.10.2019. şi afişat la Primăria Comuna Voșlăbeni cu nr. de înregistrare nr.5264/14.10.2019;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.10031/14.11.2019

- Decizie de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 9246 din 26.11.2019 emisă de A.P.M. Harghita;

- Dovada achitării tarifului –OP din data de 07.10.2019 - 500RON;

- Fișă cu date de siguranță pt. lasura de impregnare pag.1-6;

următoarele acte de reglementare, emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare nr. J19/431/13.10.1997, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita seria B nr. 353362/31.10.1997;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 353362/22.06.2018

- Extras de Carte Funciară nr.50352, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

şi contracte/alte acte:

- Contract de furnizare a energiei electrice la clienți eligibil non casnici nr.20109524/25.10.2018 încheiat cu „Electrica Furnizare” SA cu sediul în București;

- Contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenți economici încheiat cu SC RDE Harghita cu sediul în Odorheiu Secuiesc;

- Contract de prestării servicii încheiat cu Consiliul Local al comunei Voșlăbeni cu sediul în comuna Voșlăbeni pentru apelor uzate menajere rezultate din activitate;

- Contract de achiziție rumăguș fără coaja încheiat cu Ameco Renewable Energy SRL cu sediul în Joseni;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- reducerea la minim a cantităţilor de deşeuri, valorificarea subproduselor tehnologice, evitarea formării de stocuri;

- se interzice depozitarea rumeguşului şi resturilor din lemn în spaţii necorespunzătoare; pe malul cursurilor de apă, pe drumurile publice şi în incinta obiectivului în afara depozitului intermediar de rumeguş amenajat

- Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

- În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizații vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, titularul de autorizație are obligația de as se conforma acestora pentru intrare în legalitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de prelucrare a materialului lemnos.;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest cu modificările ulterioare prin H.G.R. nr. 734/2006

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotărârea Guvernului. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Hotărârea Guvernului. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MM nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu sa sancționează conform prevederilor legate în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

- Dotări: Unitatea economică este amplasată pe o suprafaţă totală de 3473,00 mp, din care: 2655 mp curți, suprafaţa construită este de 818 mp, compusă din:

- Șopron circular panglică     145 mp;

- Atelier de tâmplărie            488 mp;

- Magazie produse finite         93 mp;

- Depozit scândură                 55 mp;

- Uscător                                37 mp;

Utilaje:

-   Fierăstrău banzic                         1 buc;

- Fierăstrău circular de tivit           1 buc;

- Multilamă                                   1 buc;

- Motoferestrău			       1 buc;

- Freză				       1 buc;

- Mașină de șlefuit		       1 buc;

- Mașină de scobit		       1 buc;

- Freză normală			       1 buc;

- Mașină de cepuit		       1 buc;

- Mașină de rîndeluit		       1 buc;

- Mașină de îndreptat		       1 buc;

- Mașină de rîndeluit pe 4 fețe       1 buc;

- Ferestrău circular de spintecat     1 buc;

- Freză îmbinare în dublu              1 buc;

- Presă înnădit în lungime	       1 buc;

- Ferestrău circular de retezat         1 buc;

- Mașină de găurit orizontal           1 buc;

- Mașină de certat manual              1 buc;

- Mașină de șlefuit cant		        1 buc;

- Ferestrău panglică de tâmplărie    1 buc;

- Mașină de șlefuit cu bandă îngustă 1 buc;

- Freză verticală			       1 buc;

- Mașină de brichetat		       1 buc;

- Mașină de vopsit		       1 buc;

- Compresor			       2 buc;

- Mașină de lipit pânză panglică    1 buc;

- Mașină de ascuțit pânză pang.    1 buc;

- Mașină de ceaprăzuit pânză        1 buc;

- Mașină de ascuțit freze               1 buc;

- Mașină de ascuțit cuțite de rînd..1 buc;

Mijloace de transport:  1 buc IFRON

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime:    50 mc/lună lemn rotund cumpărat;

- 100 mc/lună scândură cumpărat;

Materii auxiliare: 300 l/lună lasura de impregnare;

65 kg/lună folie PVC;

10 kg/lună bandă polipropilenă de legat;

20 ml/lună bandă de șlefuit;

..100 buc saci nylon;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- Alimentarea cu apă potabilă: nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, iar apa potabilă este asigurat prin apă îmbuteliată;

- Apele uzate fecaloid-menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localității pe bază de contract;

- Agentul termic pentru uscătorul și încălzirea atelierului este asigurat printr-un cazan tip KS-ATR/M200 de 237 kW pe baza de lemne, resturi de la gater sau brichete cca. 20 mc/lună material lemnos(deșeuri lemnoase);

- Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional existent în zonă cantitate de consum este cca,13000 kW/lună;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- Descărcarea buștenilor din vehicule pe rampă;

- Prelucrarea primară a lemnului;

- Depozitează cherestea cumpărate;

- Comercializarea produselor finite;

- Gestionarea deşeurilor generate;

5. Produsele şi subprodusele obţinute:

Produse finite: căsuțe pentru câini, carport, casă de lemn, căsuțe de grădină,

- brichete                     cca. 1500 kg/lună;

- Paleți unică folosință cca.    40 buc/lună;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi), producţie:

Încălzirea atelierului și uscătorului este asigurat print-un cazan tip KS-ATR/M200 pe combustibil solid(lemn, rumeguș) cu capacitatea de 237 kw;

7. Alte activităţi desfăşurate pe amplasament şi în afara acestuia:

- Nu este cazul

8. Programul de funcţionare –ore /zi, zile /săptămână, zile /an:

Unitatea funcţionează:	- 8 ore/zi; 5 zile/ săptămână, 255 zile/an;

Sunt 24 angajați;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

- Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Apele uzate fecaloid-menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localității pe bază de contract;

Gazele de ardere rezultate de la generatorul de aer cald pe combustibil solid se evacuează printr-un coș de fum având înălțime de 10 m și diametrul 35 cm.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- rumeguşul şi lătunoaiele/bucăţile de cherestea se depozitează temporar în containere de 35 mc. Predat pentru AMECO SRL cu sediul în Joseni;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

3.1.a. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere în cazul utilizării combustibilului solid (lăturoaie, bucăţi de cherestea) nu vor depăşi valorile limită preventive de emisie stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr. 2, şi anume:

- monoxid de carbon (CO)					:   250 mg /mcN

- oxizi de sulf							:  2000 mg /mcN

- oxizi de azot							:500 mg /mcN

- substanţe organice (exprimat în carbon total)		:  50 mg /mcN,

la un conţinut de 6 % volum oxigen al efluentului gazos şi la încadrarea nivelului acestor poluanţi în aerul înconjurător sub valorile limită prevăzute prin Legea 104/2011;

Este interzisă folosirea deşeurilor de cauciuc, a maselor plastice şi a lemnelor de foc acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse de conservare, drept combustibil pentru încălzit.

3.1.b. Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfășurate pe amplasament nu trebuie să depășească 50 mg /mc la un debit masic de ( 0,5kg/h.

3.2.a. Concentraţiile maxime momentane de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere vidanjate, care sunt măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2.a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002 modificat şi completat cu H.G.R. nr. 352/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2005.

3.2.b. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în prevederile NTPA 001/2005.

3.2.c. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;

##### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru condiţii de funcţionare normale: nu sunt prevăzuţi indicatori de monitorizat prin măsurători

- În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.

- Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

##### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

- Deşeurile produse, colectate, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | de la angajați | 0,2 | t/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 03 01 05 | Rumeguş, lăturoaie | Din proces | 150 | t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |

- Deşeuri colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeurile pe amplasament.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile municipale amestecate sunt transportate de unitatea specializată și autorizată pentru această categorie de lucrare(RDE Harghita S.R.L. Odorheiu Secuiesc) la un depozit de deșeuri nepericuloase conform autorizat.

- Mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate,astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

- Respectarea prevederilor din H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

## 7. Ambalaje folosite

- Paleți                                           40 buc/lună;

- Folie PVC                                  65 kg/lună;

- Bandă polipropilenă de legat      10 kg/lună;

- Saci nailon                                100 buc/lună;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul .

##### V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE:

- nu este cazul

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 49 alin (4) al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu toate modificările și completările ulterioare, va fi transmisă anual către A.P.M. Harghita până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent atât pe suport de hârtie cât și electronic.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor:Chestionar 4 PRODDES-completat de Producători de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4 : PRODDES –completat De producători de deșeuri |

Prezenta autorizație de mediu conține zece(10) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV,						ŞEF SERVICIU AAA

DOMOKOS László József  						ing. BOTH Enikő

Întocmit,

JÁNOSI Teréz-Rozália