MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna martie 2016 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  3405  din 15 aprilie 2016

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna martie 2016 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna martie 2016, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna martie 2016 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 53 determinări de pulberi totale în suspensie – PTS, din care 31 la Miercurea Ciuc şi 22 la Gheorgheni, incluzând 3 probe a câte 3 zile şi o probă de 4 zile. Au fost înregistraţi 13 depăşiri,  la Gheorgheni, în zilele de 1-3, 7-8, 15-17, 21-22 şi 29-31 martie, faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc prevăzută în STAS 12574/ 1987;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; a fost înregistrată o singură depăşire, la Gheorgheni, prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului  în luna martie 2016 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna martie 2016 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,55 | 13,70 | - | - | - | 81,05 |
| NO | μg/m3 | 2,47 | 7,03 | - | - | - | 80,78 |
| NO2 | μg/m3 | 14,68 | 46,00 | - | - | - | 80,91 |
| NOx | μg/m3 | 18,46 | 54,34 | - | - | - | 80,91 |
| O3 | μg/m3 | 46,97 | 82,88 | Valoare ţintă | - | - | 80,91 |
| Benzen | μg/m3 | 0,65 | 6,41 | - | - | - | 83,33 |
| PM10 gravimetric | μg/m3 | 13,21 | 41,34 | Valoare limită zilnică | - | - | 100 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna martie 2016 sunt următoarele:

| Staţia: | HR-1 - Date validate |
| --- | --- |
| Luna: | MARTIE 2016 |
|  | SO2 | NO | NOX | NO2 | O3 | Benzen | PM10grv |
| Ziua | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
| 1 | 5 K | 2 K | 16 K | 13 K | 48 K | 0,64 K | 20,17 K |
| 2 | 5 K | 2 K | 14 K | 11 K | 48 K | 0,55 K | 41,34 K |
| 3 | 5 K | 3 K | 19 K | 15 K | 38 K | 0,90 K | 5,81 K |
| 4 | 4 K | 3 K | 21 K | 17 K | 45 K | 0,85 K | 11,9 K |
| 5 | 4 K | 2 K | 18 K | 14 K | 53 K | 0,55 K | 13,17 K |
| 6 | 4 K | 3 K | 20 K | 16 K | 44 K | 1,53 K | 13,99 K |
| 7 | 4 K | 3 K | 20 K | 15 K | 40 K | 1,06 K | 10,72 K |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 9,63 K |
| 9 | 4 K | 3 K | 18 K | 14 K | 42 K | 0,50 K | 10,45 K |
| 10 | 4 K | 2 K | 16 K | 13 K | 51 K | 0,36 K | 6,36 K |
| 11 | 4 K | 2 K | 16 K | 13 K | 46 K | 0,36 K | 8,09 K |
| 12 | 5 K | 2 K | 16 K | 12 K | 34 K | 0,47 K | 2,63 K |
| 13 | 4 K | 2 K | 16 K | 13 K | 48 K | 0,40 K | 4 K |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 2,27 K |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 5,63 K |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 9,27 K |
| 17 | 5 K | 3 K | 23 K | 19 K | 46 K | 0,94 K | 20,9 K |
| 18 | 6 K | 3 K | 22 K | 18 K | 56 K | 0,83 K | 22,99 K |
| 19 | 4 K | 2 K | 15 K | 11 K | 54 K | 0,44 K | 13,45 K |
| 20 | 4 K | 2 K | 17 K | 13 K | 52 K | 0,46 K | 9,99 K |
| 21 | 6 K | 2 K | 19 K | 16 K | 52 K | 0,66 K | 15,72 K |
| 22 | 5 K | 2 K | 17 K | 14 K | 54 K | 0,36 K | 8,63 K |
| 23 | 4 K | 3 K | 28 K | 24 K | 33 K | 0,85 K | 19,53 K |
| 24 | 3 K | 2 K | 16 K | 13 K | 53 K | 0,44 K | 3,45 K |
| 25 | 5 K | 2 K | 17 K | 13 K | 49 K | 0,45 K | 10,18 K |
| 26 | 4 K | 3 K | 21 K | 17 K | 50 K | 1,02 K | 30,07 K |
| 27 | 4 K | 2 K | 19 K | 15 K | 49 K | 0,95 K | 24,62 K |
| 28 | 4 K | 3 K | 19 K | 15 K | 42 K | 0,73 K | 22,08 K |
| 29 | 5 K | 3 K | 21 K | 16 K | 37 K | 0,75 K | 21,17 K |
| 30 | 4 K | 2 K | 17 K | 14 K | 46 K | 0,36 K | 8,99 K |
| 31 | 5 K | 2 K | 18 K | 15 K | 52 K | 0,30 K | 2,36 K |
| Media | 4,55 | 2,47 | 18,46 | 14,68 | 46,97 | 0,66 | 13,21 |
| Legendă: | K = media OK | D = date insuficiente |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna martie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna martie 2016 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna martie 2016:

În luna martie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna martie 2016:

Valorile limită orare măsurate pentru NO2 în luna martie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon:

În luna martie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna martie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna martie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna martie 2016:

În luna martie 2016 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 determinat gravimetric.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul îconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna martie 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 10 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 4 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc - 3 probe, Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni – câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii martie 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 6,80-7,37.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii martie 2016 au fost efectuate un număr de 22 de măsurători sonometrice, din care 2 la solicitarea unei societăţi economice, contra cost respectiv GNM-Comisariatul Judeţean Harghita.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 16 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care: în localităţile Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 14,72 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la 6,55 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la 3,87 dB(A)), Gheorgheni  (depăşiri cu valori până la 14,38 dB(A)) şi Topliţa (depăşiri cu valori până la 3,31 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (10,31 dB(A)).

Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc are ca activitate de bază supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu din puncte fixe, stabilite de către Laboratorul de Radioactivitate a Mediului - ANPM. Staţia monitorizează, cu un program de 11 ore/zi, evoluţia radioactivităţii în timp a următorilor factori de mediu: aerosoli - 2 aspiraţii, depuneri atmosferice, apă brută (râul Olt la secţiunea aval Miercurea Ciuc), sol, vegetaţie, precipitaţii prin măsurători beta-globale precum şi debitul dozei gama din mediul înconjurător. Probele zilnice din râul Olt se trimit lunar, împreună cu mostrele de precipitaţii, la LRM – ANPM pentru efectuarea analizelor de tritiu, respectiv la APM Dolj - Staţia de Radioactivitate Craiova pentru efectuarea analizelor gama spectrometrice.

Rezultatele măsurătorilor sunt transmise zilnic, respectiv lunar în formă electronică la ANPM - LRM Bucureşti (Anexa nr. 6).

Se poate constata că la măsurătorile beta-globală valorile maxime măsurate ale factorilor de mediu se situează sub valorile de atenţionare.

#### Expertiza calităţii solului

În luna martie 2016 nu au fost colectate probe în vederea expertizării calităţii solului.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii martie 2016 a fost înregistrată o poluare accidentală pe teritoriul judeţului Harghita, pe raza municipiului Miercurea Ciuc, pe pârâul Şumuleu. Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8, conform raportărilor finalizate de APM Harghita transmise la organele superioare potrivit Deciziei ANPM nr.37/2015 privind raportările prevăzute în Ordinul MMP nr.2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (amplasamente Natura 2000), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări;

- în cadrul programului „Casa verde” pentru persoane fizice sunt încheiate contracte de finanţare (reluarea programului pentru anul 2011), sunt preluate dosarele de decontare;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, în SIM, a datelor aferente aplicaţiei VSU respectiv verificarea, validarea datelor înscrise în aplicaţi „Statistica deşeurilor”;

- participarea la evaluarea speciilor strict protejate (urs, lup, râs, pisică sălbatică) din teritoriile vânătoreşti pe raza judeţului Harghita, împreună cu reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii martie 2016 nu s-a eliberat nicio autorizaţie în domeniul biodiversităţii, în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna martie 2016 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- realizarea unor lucrări de investiţii din judeţul Harghita, finanţate din bugetele locale sau fonduri europene (continuarea lucrărilor de realizare/reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare etc.);

- proiect de strategie de dezvoltare energetică a municipiului Odorheiu Secuiesc;

- managementul deşeurilor şi probleme legate de acesta (stadiul de realizare a proiectului Sistemul Integrat de Managementul Deşeurilor în judeţul Harghita; lucrări de reecologizare a depozitelor vechi de deşeuri; depozitări ilegale de deşeuri, îmbunătăţirea colectării selective a deşeurilor organizat de SC ECO-CSIK SRL Miercurea Ciuc, reluarea programului „Caravana Verde” etc.);

- rezultatele acţiunii de colectare de uleiuri uzate şi de alte tipuri de deşeuri în municipiul Miercurea Ciuc;

- demararea acţiunii de evaluare a speciilor strict protejate în judeţului Harghita;

- prezentarea proiectului de lege privind „achiziţiile publice verzi”;

- prezentarea unor activităţi organizate de Ziua Mondială a Apei – 22 martie 2016;

- acţiuni de plantare de puieţi, arbuşti şi alte activităţi de împădurire organizate de  instituţii şcolare, ocoale silvice, alte asociaţii şi organizaţii;

- importanţa şi participarea în acţiunea mondială „Ora Pământului”;

- reabilitarea termică a blocurilor din municipiul Miercurea Ciuc;

- deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor pentru custodia ariilor naturale protejate;

- demararea, finalizarea acţiunii de curăţenie generală în municipiile Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc şi Gheorgheni;

- organizarea unei „Academii ecologice pentru profesori” în Miercurea Ciuc în cadrul căreia s-au discutat metodologiile de predare a cunoştinţelor ecologice şi de gestionare a deşeurilor;

- cazuri de arderea miriştilor;

- ştiri privind ONG-uri sau instituţii în domeniul mediului şi activitatea acestora (activitatea Asociaţiei Ţinutul Verde Secuiesc, acţiuni de curăţenie pe traseul râurilor Olt şi Mureş etc.);

- diferite ştiri şi acţiuni din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (relaţia raţa sălbatică-râu poluat, sosirea primelor berze în judeţul Harghita, panouri solare inovative etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna  martie 2016

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 13,7 | 6,9 | 11,1 | 1,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 616,5 | 19,9 | 31,5 | 0,8 |  |  | 0,324 | Circ.rut. | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 38738 | 12,5 | 20,7 | 0,7 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 2519,2 | 81,3 | 127,3 | 0,8 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 | 1 | 100,00 | 40,8 | 40,8 | 40,3 | 2,3 | 1,0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 | 13 | 13,31 | 4894,1 | 157,9 | 300,0 | 0,9 | 0,2 | 9 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 1,3 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0,9 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,9 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,9 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                                 Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                               Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna martie 2016 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 02.03.2016-01.04.2016 | 2,6 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 02.03.2016-01.04.2016 | 11,1 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 02.03.2016-01.04.2016 | 5,2 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 29.02.2016-31.03.2016 | 9,1 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 29.02.2016-29.03.2016 | 7,8 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.03.2016-04.04.2016 | 2,7 |
| 7 | Sândominic, Faluvege 70 | 01.03.2016-04.04.2016 | 2,4 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 01.03.2016-04.04.2016 | 40,8 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.03.2016-04.04.2016 | 9,0 |
| 10 | Tuşnad sat 345 | 02.03.2016-01.04.2016 | 4,0 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                             Anexa 3a.

APE UZATE

- luna martie 2016 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / 256109 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile Sulfaţi | 6,5-8,5 25 125 35 3 2 300 1000 20 100 | 7,63 23,30 77,22 21,70 2,41 0,22 210,19 806,50 | 7,97 48 115,2 35 6,30 0,32 249,65 900 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 272522 Aut.GA nr.110 din 09.07.2015 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Fosfor total Detergenţi Fenoli Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 2 5 0,3 500 600 | 7,60 67,14 485,00 8,26 26,41 112,39 31,84 0,26* ,049* 2,65* 0,43* 0,39* 177,30* 47,32* | 7,80 74,00 509,00 10,74 35,02 133,14 38,00 | - Autorizaţia GA expirată la 31.12.2015 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 45000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Azot amoniacal-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,12 21,53 10,07 63,81 609,00 1,11 SLD 3,00 | 7,30 38,30 17,21 111,90 608,50 2,62 SLD 3,00 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 114346 Aut.GA 97/17.04.2015 – ANAR ABA Mures | CCO-Mn CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili | - 200 250 150 30 6,5-8,5 2000 20 | 91,36 - 54,4 24,57 24,65 7,39 330,5 10,6 | 103,38 - 67 26,89 30 7,5 389 12,4 | - Autorizaţia GA expirată la 31.12.2015 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,42 361 SLD 10,53 0,69 | 7,2 361 SLD 18,18 2,08 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 1000 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 6,9 7,00 56,8 2,8 23,5 0,75 | 7,25 11,54 83,4 3,00 35,2 1,07 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 7968 Aut.GA 58/04.03.2015 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Cloruri | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 500 | 7,3 131 788 151,29 280,40 45,87 39,46 301,41 | 7,3 149 954 190,42 321,63 50,56 47,16 425,52 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.03.2016 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                                Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                     Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna martie 2016 -

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | Con-duct. | TDS | pH | Alcalinitate | Acidi tate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO2- | NO3- | NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | (S/ cm | mg/l | Unit pH | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 09.03-10.03.2016 | 6,4 | 79,6 | 39,8 | 7,37 | 0,488 | 0,089 | 1,876 | 0,981 | 6,603 | 0,512 | 3,049 | 0,086 | 1,900 | 0,658 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 23.03-24.03.2016 | 30,2 | 22,0 | 11,0 | 7,01 | 0,157 | 0,058 | 0,284 | 0,123 | 1,823 | 0,089 | 0,587 | 0,055 | 0,208 | 0,181 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 25.03-29.03.2016 | 1,4 | 81,7 | 40,9 | 7,12 | 0,260 | - | 1,618 | 2,936 | 3,772 | 0,192 | 2,729 | 0,419 | 7,540 | 3,988 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 29.03-30.03.2016 | 1,1 | 38,0 | 19,0 | 6,97 | 0,112 | - | 0,927 | 1,936 | 1,426 | 0,094 | 1,334 | - | 1,714 | 1,457 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 09.03-10.03.2016 | 5,1 | 60,4 | 30,2 | 7,19 | 0,300 | 0,089 | 2,028 | 0,373 | 5,222 | 0,330 | 3,541 | 0,061 | 2,756 | 0,640 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 23.03-25.03.2016 | 35,8 | 20,0 | 10,0 | 6,85 | 0,125 | 0,058 | 0,288 | 0,083 | 1,369 | 0,071 | 0,408 | 0,025 | 0,465 | 0,179 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 25.03-30.03.2016 | 2,4 | 57,0 | 28,5 | 6,80 | 0,130 | 0,115 | 2,230 | 0,302 | 2,186 | 0,129 | 3,251 | 0,229 | 4,867 | 3,434 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 29.02-31.03.2016 | 25,6 | 99,8 | 49,9 | 7,09 | 0,717 | 0,793 | 0,542 | 0,728 | 3,084 | 0,137 | 1,334 | 0,316 | 3,632 | 1,776 |
| Joseni st. meteo | 01.03-04.04.2016 | 31,3 | 52,4 | 26,2 | 7,20 | 0,381 | 0,384 | 0,916 | 0,618 | 1,561 | 0,197 | 1,289 | 0,098 | 1,048 | 0,379 |
| Topliţa st. meteo | 01.03-04.04.2016 | 22,5 | 99,5 | 49,8 | 7,19 | 0,829 | 0,915 | 1,317 | 0,819 | 3,063 | 0,247 | 2,537 | 0,456 | 0,926 | 1,151 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              				    Întocmit,

Kardos Carmen                                                                     Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                                                Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Martie 2016

| Nr. Crt. | Locul de măsurare | Nivel de zgomot echivalent LAeq [dB(A)] | Depăşire [dB(A)] | Nivel maxim LAfmax [dB(A)] | Nivel minim LAfmin [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Măsurat | Admis |  |  |  |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.74 | 65 | 3.74 | 80.99 | 43.36 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 57.71 | 65 | - | 74.45 | 50.71 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 72.01 | 65 | 7.01 | 50.43 | 55.08 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 72.85 | 70 | 2.85 | 102.59 | 44.85 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 79.72 | 65 | 14.72 | 104.39 | 51.49 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 68.00 | 65 | 3.00 | 86.29 | 40.09 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 59.56 | 65 | - | 75.54 | 45.28 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 52.13 | 60 | - | 74.15 | 44.68 |
| 9 | Cristuru Secuiesc - centru | 67.51 | 65 | 2.51 | 83.45 | 47.98 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 71.55 | 65 | 6.55 | 88.13 | 49.59 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 68.87 | 65 | 3.87 | 83.86 | 48.56 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 67.94 | 65 | 2.94 | 83.40 | 52.89 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 66.05 | 65 | 1.05 | 90.92 | 53.11 |
| 14 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 79.38 | 65 | 14.38 | 106.74 | 33.53 |
| 15 | Gheorgheni - centru | 60.49 | 65 | - | 73.40 | 47.74 |
| 16 | Topliţa - centru | 68.31 | 65 | 3.31 | 86.59 | 52.17 |
| 17 | DJ 123D – Săncrăieni | 68.82 | 65 | 3.82 | 87.45 | 42.05 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 65.11 | 65 | 0.11 | 85.93 | 41.50 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 70.02 | 65 | 5.02 | 85.27 | 34.85 |
| 20 | DN 12 - Cărţa | 75.31 | 65 | 10.31 | 91.44 | 52.04 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici si la solicitarea GNM-lui | 2 |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		       Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                                Péter Ildikó

# APM Harghita                                                                                               Anexa 6.

# Tabel centralizator statistic

Staţia de radioactivitate Miercurea Ciuc

###### MARTIE 2016

| Factori de mediu | UM | Valoarea de | Valoarea maximă măsurată | Depăşiri % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenţionare | Avertizare |  |  |
| Măsurători beta-globale, imediate |
| (Aerosoli atmosferici, Asp.I=asp(02-07) Asp.IV=asp(08-13) | Bq/m3 | 10 | 50 | 8,0 2,0 | - |
| (Depuneri atmosferice | Bq/m2xzi | 200 | 1000 | 7,8 | - |
| (Apă brută, râul Olt | Bq/m3 | 2000 | 5000 | <249,9 | - |
| Măsurători debit doza gama |
| (Debit doza gama | (Gy/h= (Sv/h | 0.250 | 1.0 | 0,143 | - |

Observaţii:  semnul „<” înseamnă că valoarea obţinută la măsurarea probei este sub limita de detecţie al aparatului de măsurare.

Numărul de analize beta globale efectuate  = 127

Numărul de analize doza gama absorbită = 744

Numărul de indicatori ai analizelor beta globale efectuate  = 375

Numărul de indicatori ai analizelor dozei gama absorbită =  2232

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                          	  Întocmit,

Kardos Carmen			 					                                Imets Ildikó

APM Harghita                                                                                                                                                                 Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- martie 2016 –

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri intreprinse/ sancţiuni | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 22 martie 2016 , ora 14,10 | Pârâul Şumuleu, municipiul Miercurea Ciuc, cca.3 km amonte de confluenţa cu râul Olt | 22.03.2016, ora 10,45-11,00 | Apă: Pârâul Şumuleu | SC Ceramica Vitos Keramia SRL, Miercurea Ciuc | Materii în suspensie, care a dus la colorarea apei în galben-maroniu, având următoarele valori la prelevare: MTS = 338,0 mg/l; CCO-Cr = 33,60 mgO/l | - Evacuare, în urma unei manevre greşite, de ape uzate neepurate cu conţinut de materii în suspensie, peste limitele admise - Afectarea calităţii apelor din pârâul Şumuleu pe un sector de 2 km | ABA Olt, SGA Harghita Miercurea Ciuc | - Monitorizare fenomen - Amendă contravenţională de 35000 lei | Poluarea s-a manifestat pe un sector unde nu există utilizatori de apă |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                                   Török Péter