Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. DRAFT din xx.07.2020

Titularul activități LŐRINCZ D. ZSOLT Î.I.

Adresa: Comuna Căpâlnița, sat Căpâlnița, nr. 191, județul Harghita

Punct de lucru: LŐRINCZ D. ZSOLT Î.I.

Locația activității: Comuna Căpâlnița, sat Căpâlnița, nr. 289, județul Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1610 | Tăierea și rîndeluirea lemnului | 91 | 2010 | Tăierea și rîndeluirea lemnului |  |  |
| 1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn | 92 | 2020 | Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj,panel furnir, plăci din așchii din lemn, plăci fibrolemnoase |  |  |
| 1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | 93 | 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții |  |  |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie,pentru construcții | 93 | 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții |  |  |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine | 237 | 3612 | Producția mobilierului pentru birou și magazine |  |  |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 238 | 3613 | Producția altor tipuri de mobilier |  |  |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: 20.07.2020

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarului acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de LŐRINCZ D. ZSOLT Î.I. cu punctul de lucru din comuna Căpâlnița, sat Căpâlnița, nr. 289, județul Harghita, înregistrată la A.P.M. Harghita cu nr.1059/04.02.2020,completate cu nr. 3713/06.05.2020 conform deciziei luate cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică din data de 1059/03.06.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, de către Jánosi Teréz Rozália , în baza H.G. nr. 43/2020 din 16 01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru LŐRINCZ D. ZSOLT Î.I., cu punctul de lucru din comuna Căpâlnița, sat Căpâlnița, nr. 289, județul Harghita,

Documentaţia conţine:

- Cerere, formulată de Demeter Tibor;

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de LŐRINCZ D. ZSOLT Î.I. ;

- Bilanţ de mediu nivel 0, elaborat de LŐRINCZ D. ZSOLT Î.I. ;

- Anunţ public apărut în ziarul Heti Hirdető din data de 06-13.februarie 2020. şi afişat la Primăria Comunei Căpâlnița cu nr. de înregistrare nr.296 din 31.01.2020;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.2357/13.03.2020;

- Îndrumar nr. 1059/23.03.2020 emisă de A.P.M. Harghita;

- Punct de vedere nr. 1036/CJ.HR/20.05.2020 emis de către Garda Națională de Mediu- Comisariatul General, Serviciul Comisariatul Județean Harghita pentru Atelier de prelucrare a lemnului;

- Decizie de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 1059 din 03.06.2020 emisă de A.P.M. Harghita;

- Dovada achitării tarifului –OP din data de 30.01.2020 - 500RON;

următoarele acte de reglementare, emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare nr. F19/393/26.06.2014, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita seria B nr. 2914540/22.06.2014;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 313 din 07.01.2019;

- Extras de Carte Funciară nr.51110 Căpâlnița, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Odorheiu Secuiesc;

- Extras de Carte Funciară nr.50558 Căpâlnița, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Odorheiu Secuiesc;

- Autorizație de construire nr. 2/ 16.01.2020 emis de COMUNA Căpâlnița;

- Autorizație de construire nr. 4/ 26.09.2019 emis de COMUNA Căpâlnița;

- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1038/06.05.2020;

şi contracte/alte acte:

- Contract de prestări de servicii publice de salubrizare pentru agenți economici nr.J 6344/13.06.2017 încheiat cu RDE HARGHITA SRL cu sediul în Odorheiu Secuiesc;

- Contract de prestări servicii nr. 3038/23.01.2020 încheiat cu Primăria Căpâlnița  cu sediul în comuna Căpâlnița pentru vidanjare;

- Adeverință nr. 186/22.01.2020 emis de COMUNA Căpâlnița pentru gestionarea apei potabilă din rețeaua al localității;

- Contract de colaborare nr. 1/ 19.03.2016 încheiat cu Mibarex SRL cu sediul în Vlăhița pentru rumeguș;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- reducerea la minim a cantităţilor de deşeuri, valorificarea subproduselor tehnologice, evitarea formării de stocuri;

- se interzice depozitarea rumeguşului şi resturilor din lemn în spaţii necorespunzătoare; pe malul cursurilor de apă, pe drumurile publice şi în incinta obiectivului în afara depozitului intermediar de rumeguş amenajat

- Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

- În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizații vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, titularul de autorizație are obligația de as se conforma acestora pentru intrare în legalitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de prelucrare a materialului lemnos.;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotărârea Guvernului. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Hotărârea Guvernului. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu sa sancționează conform prevederilor legate în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

- Dotări: Unitatea economică este amplasată pe o suprafaţă totală de 2158,00 mp din care:

- Suprafaţa construită 			830,60 mp;din care:

- Atelier vechi			173,00 mp;

- Atelier nou				320,00 mp;

- Șopronul				144,00 mp;

- Magazia				128,00 mp;

- Uscătorul				  65,60 mp;

- Spații de acces , platforme                1134,40 mp;

- Spații libere				          193,00 mp;

Utilaje:

-   Fierăstrău panglică orizontală                        1 buc;

- Fierăstrău circular                                         1 buc;

- Ferăstrău mecanic 				      1 buc;

- Ferăstrău panglică canal 			      1 buc;

- Polizor electric					      1 buc;

- Transformator de sudură			       1 buc;

- Compresor de aer				       1 buc;

- Mașina universală de tâmplărie		       1 buc;

- Mașina combinată de îndreptare și rîndeluire  1 buc;

- Mașina de frezat 				       1 buc;

- Mașina de șlefuit cu perii de sârma		       1 buc;

- Aspirator de rumeguș/praf cu filtru sac dublu 3 buc;

- Motofierăstrău					       1 buc;

- Fierăstrău de masa pt. tăieri inclinate	       1 buc;

- Mașina de găurit				       1 buc;

- Mașina de găurit cu daltă			       1 buc;

- Detector de metale				       1 buc;

- Mașina de spălat cu jet de înaltă presiune       1 buc;

- Mașina de ascuțit pânze			      2 buc;

- Aburitor autonom				      1 buc;

Mijloace de transport: Autoturism           3 buc;

Tractor                1 buc;

Motostivuitor      1 buc;

Autospeciale       2 buc;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime:         1440 mc/an bușteni;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- Alimentarea cu apă potabilă este realizată din sistemul de alimentare cu apă a localității comuna Căpâlnița, Q zi med= 3,00 mc/lună;

- Apele uzate fecaloid-menajere sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 14 mc și vidanjat periodic pe bază de contract;

- Atelierele și magazia nu sunt încălzite, vestiarul aflat în casa de locuit se încălzește cu soba cu combustibil deșeuri de lemne, cantitatea cca. 10 t/an;

- Energia termică necesară uscătorului de cherestea se produce prin cazan de aer cald tip Kenobi de 60 kW încălzit cu deșeuri de lemne;

Gazele de ardere sunt evacuate prin coș de fum tiraj forțat 0,55 kW, având caracteristicile H=9,00 m și S=0,049 mp;

- Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional existent în zonă, cantitate de consum este cca.800 kWh/lună;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- Descărcarea și buștenilor;

- Depozitarea materiilor prime;

- Prelucrarea buștenilor;

- Depozitează produselor finite;

- Comercializarea produselor finite;

- Colectarea, sortarea, depozitarea și valorificarea subproduselor;

- Gestionarea deşeurilor generate;

5. Produsele şi subprodusele obţinute:

Produse finite: 75 mc/ lună cherestea;

10 mc/ lună tâmplărie;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi), producţie:

Atelierele și magazia nu sunt încălzite, vestiarul aflat în casa de locuit se încălzește cu soba cu combustibil deșeuri de lemne, cantitatea cca. 10 t/an;

7. Alte activităţi desfăşurate pe amplasament şi în afara acestuia:

- Nu este cazul

8. Programul de funcţionare –ore /zi, zile /săptămână, zile /an:

Unitatea funcţionează:	- 8 ore/zi; 5 zile/ săptămână, 255 zile/an;

Nr personal: 9 angajați;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

- Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Apele uzate fecaloid-menajere sunt evacuate într-un bazin vidanjabil 14 mc și vidanjat periodic pe bază de contract;

Energia termică necesară uscătorului de cherestea se produce prin cazan de aer cald tip Kenobi de 60 kW încălzit cu deșeuri de lemne. Gazele de ardere sunt evacuate prin coș de fum cu tiraj forțat 0,55 kW, având caracteristicile H=9,00 m și S=0,049 mp;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- rumeguşul şi lăturoaiele/bucăţile de cherestea se depozitează temporar și se predă pe baza de contract pentru SC. MIBAREX SRL cu sediul în Vlăhița.;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

3.1.a. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere în cazul utilizării combustibilului solid (lăturoaie, bucăţi de cherestea) nu vor depăşi valorile limită preventive de emisie stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr. 2, şi anume:

- monoxid de carbon (CO)					:   250 mg /mcN

- oxizi de sulf							:  2000 mg /mcN

- oxizi de azot							:500 mg /mcN

- substanţe organice (exprimat în carbon total)		:  50 mg /mcN,

la un conţinut de 6 % volum oxigen al efluentului gazos şi la încadrarea nivelului acestor poluanţi în aerul înconjurător sub valorile limită prevăzute prin Legea 104/2011;

Este interzisă folosirea deşeurilor de cauciuc, a maselor plastice şi a lemnelor de foc acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse de conservare, drept combustibil pentru încălzit.

3.1.b. Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfășurate pe amplasament nu trebuie să depășească 50 mg /mc la un debit masic de  0,5kg/h.

3.2.a. Concentraţiile maxime momentane de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere vidanjate, care sunt măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2.a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002 modificat şi completat cu H.G.R. nr. 352/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2005.

3.2.b. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în prevederile NTPA 001/2005.

3.2.c. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;

##### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru condiţii de funcţionare normale: nu sunt prevăzuţi indicatori de monitorizat prin măsurători

- În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.

- Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

##### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

- Deşeurile produse, colectate, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | de la angajați | 0,2 | Mc/lună | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 03 01 05 | Rumeguş, lăturoaie | Din proces | 35 | Mc/lună | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |

- Deşeuri colectate

Nu este cazul.

- 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

- 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeurile pe amplasament.

- 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile municipale amestecate sunt transportate de unitatea specializată și autorizată pentru această categorie de lucrare (RDE Harghita Salubritate SRL, Odorheiu Secuiesc) la un depozit de deșeuri nepericuloase conform autorizat.

- Mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate,astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

- Respectarea prevederilor din H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

- 7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul .

##### V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE:

Nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 49 alin (4) al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu toate modificările și completările ulterioare, va fi transmisă anual către A.P.M. Harghita până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent atât pe suport de hârtie cât și electronic.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor:Chestionar 4 PRODDES-completat de Producători de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4 : PRODDES –completat De producători de deșeuri |

Prezenta autorizație de mediu conține nouă(9) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV,						ŞEF SERVICIU AAA

DOMOKOS László József  						ing. BOTH Enikő

Întocmit,

JÁNOSI Teréz-Rozália