Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. DRAFT din xx.09.2020

Titularul activități LABORATOR FARMACEUTIC AURAFARM S.R.L.

Adresa: comuna Subcetate, sat Subcetate, str.. Protopop Elie Câmpeanu, nr. 10, județul Harghita

Punct de lucru: LABORATOR FARMACEUTIC AURAFARM S.R.L.

Locația activității: comuna Subcetate, sat Subcetate, str. Protopop Elie Câmpeanu, nr. 10, județul Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 116 | 2442 | Fabricarea preparatelor farmaceutice |  |  |
| 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | 115 | 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază |  |  |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: xx.09.2020

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarului acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de LABORATOR FARMACEUTIC AURAFARM S.R.L.. cu punctul de lucru din comuna Subcetate, sat Subcetate, str. Protopop Elie Câmpeanu, nr. 10, județul Harghita, înregistrată la A.P.M. Harghita cu nr.4404/03.06.2020, completat cu nr. 5047/29.06.2020,  conform deciziei luate cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică din data de 21.07.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, de către Jánosi Teréz Rozália , în baza H.G. nr. 43/2020 din 16 01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru Laborator Farmaceutic Aurafarm SRL, cu punctul de lucru din comuna Subcetate, sat Subcetate , str. Protopop Elie Câmpeanu, nr. 10, județul Harghita,

Documentaţia conţine:

- Cerere, formulată de administrator Coșarca Aurelia;

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de SC. Laborator Farmaceutic Aurafarm S.R.L.;

- Anunţ public apărut în ziarul Informația Harghitei din data de 27.mai. 2020;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.5006/26.06.2020;

- Decizie de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 4404 din 21.07.2020 emisă de A.P.M. Harghita;

- Dovada achitării tarifului Factura Nr. 9577129 din data de 05.09.2019- 500RON;

- Fișa cu date de securitate pentru Vaseline pag. 1-6;

- Fișa de securitate pentru Borax pag. 1-19;

- Fișa cu date de siguranță pentru Soluție pt. curățare VHB pag. 1-11;

- Punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Harghita nr. 3820/10.07.2020 pentru „Fabricarea preparatelor farmaceutice”;

- Punctul de vedere al Garda Națională de mediu, Serviciul Comisariatul Județean Harghita nr. 1398/SCJ.HR./08.07.2020 pentru „Fabricarea preparatelor farmaceutice”;

următoarele acte de reglementare, emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare nr. J19/459/07.06.2017, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita seria B nr. 3396057/ 07.06.2017;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 33539 din 28.11.2018;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 11 din 29.01.2020 emis de ABA Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș;

- Adeverință nr. 4146/15.11.2019 emis de Comuna Subcetate pentru “Înființarea a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate “;

- Clasarea notificării nr. 4439/12.06.2018 emis de către APM Harghita;

- Extras de Plan cadastral de Carte Funciară nr.50311, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița;

şi contracte/alte acte:

- Contract de servicii vidanjare și spălare rețea nr. 398/03.12.2019 încheiat cu SC. Redisza S.A cu sediul în comuna Remetea;

- Contract comodat încheiere de Autentificare nr. 979 anul 2017 luna mai ziua 26 între

Coșarcă Sandală Liliana, Coșarcă Aurelia și SC. LABORATOR FARMACEUTIC AURAFARM SRL cu sediul în comuna Subcetate;

- Contract cadru de colectare și transport deșeuri periculoase nr. C596/06.04.2020 încheiat cu SC. RDE HURON SRL cu sediul în Miercurea-Ciuc;

- Anexa 1 la Contract cadru de colectare și transport deșeuri periculoase nr. C596/06.04.2020 încheiat cu SC. RDE HURON cu sediul în Miercurea-Ciuc;

- Anexa 2 la Contract cadru de colectare și transport deșeuri periculoase nr. C596/06.04.2020 încheiat cu SC. RDE HURON cu sediul în Miercurea-Ciuc;

- Autorizație de construire nr. 3/11.10.2018 emis de către COMUNA Subcetate;

- Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2794/25.07.2019 privind lucrarea “Construire imobil cu destinație de laborator farmaceutic”

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

- Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

- În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizații vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, titularul de autorizație are obligația de as se conforma acestora pentru intrare în legalitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare

- Hotărârea Guvernului. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea nr: 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin MAPPM. Nr .462/1993 condiţii tehnice privind protecția atmosferei

- H.G. nr.188/2002, modificată şi completată prin HG nr.352/2005, privind condiţiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Ordinul MMGA nr. 794/2012 ,privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- OUG nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată prin Legea nr.105/2006;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 19/2008, cu completările şi modificările ulterioare.

- Ordinul MMGA nr. 794/2012 ,privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu sa sancționează conform prevederilor legate în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

Dotări: Unitatea economică este amplasată pe o suprafaţă 5858,00 mp din care:

- casa de locuit de 			156,00 mp;

- laborator farmaceutic		  75,60 mp;

- Spații de acces		          750,40 mp;

- Teren agricol		        4876,00 mp;

Echipamentele:

- Omogenizator cu capacitate de 50 l;

- Dozator umplere;

- Malaxor;

- Insurubator;

- Compresor;

- Aparat distilare apa;

- Mașina încărcat;

- Mașina semiautomata pentru etichetat ambalaj;

- Separatoare de grăsimi montate la cele două lavoare 		2 buc;

- Mese de lucru;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime:

| Materiale | U.M./consum/lună |
| --- | --- |
| Cristal violet | 500 g/lună |
| Glicerol anhidru | 10 l/lună |
| Borax | 500 g/lună |
| Lactat de etacridină | 2 kg/lună |
| Peroxid de hidrogen soluție | 25 l/lună |
| Alcool izopropilic | 1 l/lună |
| Alcool etilic | 10 l/lună |
| Vaselina | 15 kg/lună |
| Ceara | 25 kg/lună |
| Extracte uleioase din plante | 10 kg/lună |
| Lanolina | 10 kg/lună |
| Ulei de parafină | 10 l/lună |
| Lactat de etacridina | 10 kg/lună |
| Albastru de metil | 900 g/lună |
| Extract uleios de flori galbenele | 500 g/lună |
| Extract din flori de mușețel | 500 g/lună |
| Extract uleios din fructe de catină | 500 g/lună |
| Extract de arnica | 200 g/lună |
| Apă destilată | 50-100 l/zi |

Materii auxiliare:

- Recipient sticla cu volum de 200 ml- 5000 buc;

- Cutii de carton				1000 buc;

- Cutii material plastic cu volume diferite 5000 buc;

- Folie PVE/PE, PVC/PVDEC/PE, PE 80 kg

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- Alimentarea cu apă se realizează din puț forat având caracteristicile D=1 m și H=11m. Apa este utilizată în scop igienico sanitar și tehnologic., Consumul de apă este de : Q=0,17 mc/zi; captarea se realizează cu ajutorul unei pompe hidrofor. Apa distilată este preparată cu ajutorul unui echipament de distilare. Apa distilată este utilizată în rețeta de preparare a produsului cât și la igienizarea echipamentelor. Apa distilată este înmagazinată într-un rezervor cu volum de 25 l.

- Apele fecaloid-menajere rezultate din cadrul obiectivului sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare și conduse într-un bazin impermeabilizat vidanjabil cu capacitate de stocare V=2 mc. Vidanjarea bazinului se realizează la comanda beneficiarului de către firma autorizată în prestarea acestui tip de serviciu;

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea echipamentelor sunt deversate în rețeaua internă de canalizare, după o prealabilă trecere prin separatorul de grăsimi și evacuate în bazinul vidanjabil.

- Apele pluviale convențional curate de pe acoperișul clădirilor se scurg liber spre spațiile verzi din jurul obiectivului.

- Energia termică necesară încălzirii clădirii este asigurată de centrală proprie dotată cu cazan tip Viadrus de 45 kW, încălzit cu deșeuri de lemne 15 t/an ;

- Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional existent în zonă, cantitate de consum este cca. 500 kW/lună;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- Achiziție materie prima și auxiliare;

- Dozare materii prime care intră în rețeta produsului;

- Malaxare;

- Ambalare produs finit;

- Control ethnic de calitate;

- Etichetare produs;

- Control ethnic de calitate;

- Livrare clienti;

5. Produsele şi subprodusele obţinute:

| Produse finite | Capacitate de producție |
| --- | --- |
| Soluție Rivanol 1% | 5000 unități/lună(1 unitate=200 ml) |
| Soluție Apa oxigenată 3% | 5000 unități/lună(1 unitate=200 ml) |
| Soluție Albastru de metilen | 1500 unități/lună(1 unitate=25 g) |
| Soluție Violet de gentiana | 1500 unități/lună(1 unitate=25 g) |
| Glicerina boraxata 10% | 5000 unități/lună(1 unitate=25 g) |
| Unguente grase(galbenele, tătăneasa, cătina, propolis și varietății între acestea) | 13500 unități/lună(1 unitate-40g) |
| Produse cosmetice | 500 unități/lună |

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi), producţie:

Energia termică necesară încălzirii clădirii este asigurată de centrală proprie dotată cu cazan tip Viadrus 45 kW;

7. Alte activităţi desfăşurate pe amplasament şi în afara acestuia:

Nu este cazul.

8. Programul de funcţionare –ore /zi, zile /săptămână, zile /an:

Unitatea funcţionează:	- 8 ore/zi; 5 zile/ săptămână, 255 zile/an;

- Număr angajați : 3;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

- Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- Apele uzate tehnologice rezultate din igienizarea echipamentelor, după o trecere prealabilă prin cele două separatoare de grăsimi;

- Gazele de ardere rezultate de la centrală termică sunt evacuate în atmosferă prin coș de fum având înălțimea de H=7,50 m și secțiunea de D= 300 mm.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

-

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

3.1.a. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere în cazul utilizării combustibilului solid (lăturoaie, brichete) nu vor depăşi valorile limită preventive de emisie stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr. 2, şi anume:

- monoxid de carbon (CO)					:   250 mg /mcN

- oxizi de sulf							:  2000 mg /mcN

- oxizi de azot							:500 mg /mcN

- substanţe organice (exprimat în carbon total)		:  50 mg /mcN,

la un conţinut de 6 % volum oxigen al efluentului gazos şi la încadrarea nivelului acestor poluanţi în aerul înconjurător sub valorile limită prevăzute prin Legea 104/2011;

Este interzisă folosirea deşeurilor de cauciuc, a maselor plastice şi a lemnelor de foc acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse de conservare, drept combustibil pentru încălzit.

3.1.b. Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfășurate pe amplasament nu trebuie să depășească 50 mg /mc la un debit masic de ( 0,5kg/h.

3.2.a. Concentraţiile maxime momentane de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere, care sunt măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2.a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002 modificat şi completat cu H.G.R. nr. 352/2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2005.

3.2.b. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în prevederile NTPA 001/2005.

3.2.c. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;

##### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru condiţii de funcţionare normale: nu sunt prevăzuţi indicatori de monitorizat prin măsurători

- În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.

- Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

##### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

- Deşeurile produse, colectate, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | de la angajați | 1,00 | Mc/lună | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 15 01 01 | Ambalaj hârtie, carton | Din activitate | 250,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaj material plastic | Din activitate | 300,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaj sticlă | Din activitate | 100,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 06 | Deșeuri de la curățarea canalizării | Din activitate | 20,00 | Mc/an | Eliminare | D9 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminată cu substanțe periculoase | Din activitate | 3,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 05 06* | Substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase chimice | Din activitate | 3,00 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |

- Deşeuri colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeurile pe amplasament.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile municipale amestecate sunt transportate de unitatea specializată și autorizată pentru această categorie de lucrare (SC. RDE HURON SRL) la un depozit de deșeuri nepericuloase conform autorizat.

- Mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate,astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

- Respectarea prevederilor din H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

## 7. Ambalaje folosite

- Recipient sticla cu volum de 200 ml- 5000 buc;

- Cutii de carton				1000 buc;

- Cutii material plastic cu volume diferite 5000 buc;

- Folie PVE/PE, PVC/PVDEC/PE, PE 80 kg

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul .

##### V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE:

##### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Se utilizează următoarele substanțe periculoase

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | BORAX | 500 | g/lună | R60,R36 | H360FD, H319 |
| Amestec | VHB | 2 | l/lună | R67 | H225,H319,H336 |

## 2.Modul de gospodărire

  - ambalare: în ambalajele furnizorilor

  - transport: cu mijloace de transport ale furnizorilor

  - depozitare: în ambalaje originale ale producătorilor

  - folosire/comercializare: substanțele periculoase utilizate se vor gestiona conform instrucțiunilor din fișele de securitate.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

Nu este cazul.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Există organizat sistem de evidență pentru substanțele periculoase utilizate prin fișe de magazie, fișe limită.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 49 alin (4) al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu toate modificările și completările ulterioare, va fi transmisă anual către A.P.M. Harghita până cel târziu la data de 31/03 a fiecărui an pentru anul precedent atât pe suport de hârtie cât și electronic.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor:Chestionar 4 PRODDES-completat de Producători de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4 : PRODDES –completat De producători de deșeuri |

Prezenta autorizație de mediu conține unsprezece (11) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV,						ŞEF SERVICIU AAA

DOMOKOS László József  						ing. BOTH Enikő

Întocmit,

JÁNOSI Teréz-Rozália