Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

# AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 68 din 21 mai 2012

REVIZUITĂ din data de xx.xx.2022

Titularul activității: S.C. PROD-WALD IMPEX S.R.L.

Adresa: comuna Suseni, sat Suseni, nr. 704, județul Harghita

Punct de lucru: S.C. PROD-WALD IMPEX S.R.L.

Locația activității: comuna Suseni, sat Suseni, nr.670, jud. Harghita

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții | 93 | 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții |  |  |

Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: 21.05.2012

Data revizuirii:xx.02.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de S.C. PROD-WALD IMPEX S.R.L.,cu punctul de lucru din orașul comuna Suseni, sat Suseni, nr. 670, Judetul Harghita, înregistrată la APM Harghita cu nr.7730/17.09.2021, completat cu nr. 1740/23.02.2022, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi al OMMD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru  S.C. PROD-WALD IMPEX S.R.L. cu punctul de lucru din comuna Suseni, sat Suseni, nr. 670, jud. Harghita,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

Motivul revizuirii autorizației de mediu este:

- Modificarea valabilității autorizației de mediu, fără alte modificări tehnologice;

- Modificările legislative intervenite

a)Documentaţia inițială conţine:

- Cerere, formulată de Görbe Katalin, administratorul unităţii;

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de S.C. Prod-Wald Impex S.R.L.;

- Bilanţ de mediu nivel 0, elaborat de Görbe Katalin;

- Anunţ public apărut în ziarul Új Kelet din februarie 2011 şi anunţ public afişat la sediul Primăriei Comunei Suseni, înregistrat la nr. 1003 din 04.04.2011;

- Plan de situaţie a amplasamentului şi plan de încadrare în zonă;

- Decizie de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 6258 din 07.06.2011 emisă de A.P.M. Harghita;

- Dovada achitării tarifului - chitanţa nr. 8494 din 31.01.2011-500RON;

următoarele acte de reglementare, emise de alte autorităţi :

- Certificat de Înregistrare nr. J19/492/1994, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita seria B nr. 1845094;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 4195 din 05/02/2009 pentru activitatea economică desfăşurată;

- Certificat de urbanism nr. 13 din 06.05.2011 emis de Primăria Comunei Suseni pentru informare „Funcţionare atelier tâmplărie”;

- Adresă nr. 1186135 din 03.08.2011 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita, privind funcţionarea unităţii;

şi contracte

- Contract de comodat încheiat pe data de 02.05.2011 cu Görbe Katalin privind utilizarea suprafeţei de 3320mp necesar pentru desfăşurarea activităţii;

- Contract nr. 866/29.03.2011 de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu S.C. G.O. S.A.;

- Contract de prestări servicii nr. 50/12.02.2009 încheiat cu S.C. Gospodărie Orăşenească S.A. privind vidanjarea apelor uzate menajere rezultate de pe amplasament;

- Contract prestări servicii de salubrizare nr. 1752/2008 încheiat cu S.C. AVE Huron S.R.L.;

- Contract de vânzare-cumpărare rumeguş nr. 49/06.05.2010 încheiat cu S.C. AMECO-Renewable Energy S.R.L.;

b)Documentația pentru modificarea valabilității conține:

- Solicitarea de modificarea valabilității autorizației de mediu nr. 68/12.05.2012;

- Declarația pe propria răspundere;

- Certificat de înregistrare J19/492/24.05.1994 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita;

- Dovada achitării tarifului  OP/22.02.2022-250RON;

- Proces verbal de verificarea a amplasamentului nr. 2496/14.03.2022;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- Se interzice depozitarea rumeguşului pe malul cursurilor de apă, pe drumurile publice şi în incinta obiectivului în afara depozitului intermediar de rumeguş amenajat.

-  Respectarea prevederilor următoarelor acte normative relevante din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea desfăşurate:

- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- O.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de prelucrare a materialului lemnos.

- Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest cu modificările ulterioare prin H.G.R. nr. 734/2006.

- Hotărârea Guvernului. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurile de ambalaje cu completări şi modificări ulterioare,

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare.

- Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător în cazul declanşării de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului a planului de acţiune pe termen scurt în comuna Suseni, titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valori-limită ale poluanţilor.

- Titularul activităţii are obligaţia conform prevederilor art. 15 din OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, de a notifica APM Harghita daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum si asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menţinerea autorizaţiei de mediu sau  la necesitatea revizuirii acesteia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisa desfăşurarea oricărei activităţi care ar rezulta in urma modificărilor care fac obiectul notificării.

- Dispoziţiile art.15 din OUG 164/2008 se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- Solicitarea si obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

-  Conform art. 8 alin. 1 din Ordinul MMDD nr. 1798/2007, titularul autorizaţiei de mediu este obligat să solicite de la A.P.M. Harghita, eliberarea unei noi autorizaţii de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei de mediu.

- În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizaţii vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului, titularul de autorizaţie are obligaţia de a se conforma acestora pentru intrarea în legalitate.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu art.17. alin 3 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

1. Dotări: Unitatea economică este amplasată pe o suprafaţă totală de 3320 mp, din care suprafaţa construită fiind de 729,34 mp compusă din: două ateliere de tâmplărie, sediu administrativ şi depozit de deşeuri lemnoase,

Utilaje: maşină de rindeluit cu 4 feţe, ferăstrău circular, maşină de frezat, maşină de şlefuit, maşină de găurit, balcancar;

Mijloace de transport: Transportul materiilor prime/produselor finite se realizează prin mijloace de transport închiriate. Unitatea deţine un autoturism Matiz şi un balcancar.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime:	- semifabricate răşinoase 20mc /lună;

Combustibil:		- resturi de lemn rezultate din activitate;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

a. Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din reţeaua de apă potabilă a comunei.

b. Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate prin reţeaua internă de canalizare şi evacuate în bazin vidanjabil de 20mc.

c. Energia termică necesară încălzirii spaţiului administrativ este asigurată de la un cazan ce funcţionează cu rămăşiţe de lemn având capacitatea termică de 60kW. Încălzirea atelierelor, respectiv furnizarea agentului termic (apa caldă) pentru uscătoria de cherestea era asigurată de un cazan de capacitate termică de 120kW ce nu funcţionează din anul 2008.

d. Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional existent în zonă.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- Achiziţionarea materiei prime;

- Prelucrarea mecanică a materialului lemnos;

- Montarea şi asamblarea pieselor;

- Expedierea produselor fabricate;

5. Produsele şi subprodusele obţinute:

- Căsuţe din lemn 5 buc./lună;

- Rumeguş şi resturi de scândură 3,0mc/lună;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi), producţie:

Energia termică necesară încălzirii spaţiului administrativ este asigurată de la un cazan ce funcţionează cu rămăşiţe de lemn având capacitatea termică de 60kW.

7. Alte activităţi desfăşurate pe amplasament:

Încălzirea atelierelor, respectiv furnizarea agentului termic (apa caldă) pentru uscătoria de cherestea era asigurată de un cazan de capacitate termică de 120kW ce nu funcţionează din anul 2008, fără posibilitate de repornire.

8. Programul de funcţionare –ore /zi, zile /săptămână, zile /an:

Unitatea funcţionează:	-8 ore /zi;

-5 zile /săptămână;

-255 zile /an;

II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- Apele uzate menajere rezultate sunt evacuate în bazin vidanjabil de 20mc.

- Gazele de ardere rezultate de la cazanul centralei termice de la sediul administrativ sunt evacuate prin coş de fum având caracteristicile de D=30cm şi H=7m.

- Rumeguşul şi praful de lemn rezultat din activitate se colectează şi este evacuată printr-un exhaustor având capacitatea de 4,5kW, într-un depozit intermediar de rumeguş de capacitate de 10,0mc.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- Nu sunt.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

3.1.a. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere în cazul utilizării combustibilului solid (resturi de lemn) nu vor depăşi valorile limită preventive de emisie stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr. 2, şi anume:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- pulberi			          :   100 mg /mcN

- monoxid de carbon (CO)	:   250 mg /mcN

- oxizi de sulf			:  2000 m /mcN

- oxizi de azot			:  500 mg /mcN, la un conţinut de 6 % volum oxigen al efluentului gazos şi la încadrarea nivelului acestor poluanţi în aerul înconjurător sub valorile limită prevăzute prin Legea 104/2011 ;

Este interzisă folosirea deşeurilor de cauciuc, a maselor plastice şi a lemnelor de foc acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse de conservare, drept combustibil pentru încălzit.

3.1.b. Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfăşurată pe amplasament nu trebuie să depăşească 50 mg /mc la un debit masic de ( 0,5kg/h.

3.2.a . Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere vidanjate, care vor fi preluate în staţia de epurare, măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002 – modificată şi completată cu H.G.R. 352/2005 - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA-002/2005.

Titularul activităţii are obligaţia de a ţine evidenţa facturilor privind vidanjarea şi transportul apelor uzate menajere la staţia de epurare, precum şi rapoartele de încercare referitoare la concentraţiile de poluanţi evacuaţi prin acestea.

3.2.b. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuate prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în prevederile NTPA 001/2005.

3.3. Nivelul de zgomot rezultat în urma activităţii desfăşurate, măsurat la 3m de faţada celei mai apropiate clădiri de locuit şi la 1,5 m înălţime de la sol, în conformitate cu prevederile STAS 10009/1988, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de :

L ech = 50 dB(A) între orele 6oo - 22oo şi

L ech = 40 dB(A) între orele 22oo - 6oo;

##### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru condiţii de funcţionare normale: nu sunt prevăzuţi indicatori de monitorizat prin măsurători

- În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

- Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

- Cauza producerii poluării accidentale

- Elemente de mediu afectate

- Modul de manifestare a fenomenului

- Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

- Tendinţa evoluţiei

- Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

- Alte informaţii

- Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii

De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

Conform prevederilor art. 14 alin .(4) al O.U.G. nr. 195/2005, aprobat şi modificat prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, titularul activităţii are obligaţia de a informa autorităţile publice teritoriale competente pentru protecţia mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanţi reglementaţi, precum şi cu privire la accidente sau pericole de accidente.

##### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

- Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri menajere (compoziţie organică) - cod: 20 03 01: 0,1 mc/lună;

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

- deşeuri menajere (compoziţie organică) - cod: 20 03 01: 0,1 mc/lună;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

- deşeuri menajere (compoziţie organică): - 0,1mc/lună sunt stocate în recipiente destinate acestui scop;.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

- Deşeurile menajere şi cele asimilabile cu deşeurile menajere se transportă la depozitul de deşeuri nepericuloase autorizat de către operator autorizat.

6. Modul de eliminare al deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare):

- Deşeurile menajere sunt eliminate prin depozitare la depozitul de deşeuri nepericuloase autorizat.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri cu deşeuri menajere;

- Titularul de activitate are obligaţia să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului;

- Se interzice abandonarea deşeurilor şi depozitarea acestora în locuri neautorizate;

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Titularul activităţii are obligaţia de a  organiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

Ambalaj utilizat: 	- bandă metalică 20 buc./trimestrial;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajul utilizat este comercializat împreună cu produsul finit.

##### V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI   PREPARATELOR PERICULOASE:

Nu este cazul

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

- Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, va fi transmisă către A.P.M. Harghita în format letric–la cerere

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor:Chestionar 4 PRODDES-completat de Producători de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4 : PRODDES –completat De producători de deșeuri |

Prezenta autorizație de mediu conține nouă (9) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV					        Şef Serviciu AAA

ing. DOMOKOS László József						ing. BOTH Enikő

ÎNTOCMIT

JÁNOSI Teréz Rozália

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, judeţul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679